## NOM-001
@dropdown | NOM-001-STPS-2008 Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas en los Centros de Trabajo Condiciones de Seguridad
| Indicador |  | Referencia legal | Tipo de Verificación |  | Cumple |  |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | S | N | NA
1 Programas
| 1.1 | ¿Cuenta con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo del sistema de ventilación artificial, a fin de que esté en condiciones de uso? | 8.3 | 📖 |  |  |  | x
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | NA
2 Medidas de Seguridad
| 2.1 | Medidas de seguridad generales | [6 empty] | 28.57%
| 2.1.1 | ¿Se conservan las instalaciones del centro de trabajo en condiciones seguras para que no representen riesgos? | 5.1 |  | 👁‍🗨 | X | X
[6 empty] | 1 | 1 | 0 | 100%
| 2.1.2 | ¿Se encuentran delimitadas con barandales, con cualquier elemento estructural, con franjas amarillas pintadas o adheridas al piso de al menos 5 centímetros de ancho, o por una distancia de separación física las áreas del centro de trabajo, de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades en zonas de: | 7.1.2 |  | 👁‍🗨
| 2.1.2 | * Producción. | 7.1.2 |  | 👁‍🗨 | X | X
| 2.1.2 | * Mantenimiento. | 7.1.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.1.2 | * Circulación de personal. | 7.1.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.1.2 | * Circulación de vehículos. | 7.1.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.1.2 | * Riesgo. | 7.1.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.1.2 | * Almacenamiento. | 7.1.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.1.2 | * Servicios para los trabajadores. | 7.1.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 1 | 7 | 0 | 14.29%
| 2.1.3 | ¿Se dispone en el centro de trabajo de instalaciones tales como puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo que faciliten las actividades y desplazamientos de los trabajadores discapacitados, en caso de que laboren en el centro de trabajo? | 7.1.3 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 2.1.4 | ¿Se mantienen las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas en condiciones tales, que eviten que el trabajador resbale al usarlas? | 7.1.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 2.2 | Medidas de seguridad de orden y limpieza | [6 empty] | 0%
| 2.2.1 | Verificar que se cuenta en el centro de trabajo con: | 5.4 |  | 👁‍🗨
| 2.2.1 | * Sanitarios, retretes, mingitorios y lavabos, limpios y seguros para el servicio de los trabajadores. | 5.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.2.1 | * Lugares reservados para el consumo de alimentos de los trabajadores, en su caso. | 5.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.2.1 | * Regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que se desarrolla en el centro de trabajo o cuando se requiere la descontaminación del trabajador. | 5.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 3 | 0 | 0%
| 2.2.2 | ¿Se establecen por el patrón el tipo, las características y cantidad de los servicios de regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que se desarrolla en el centro de trabajo y las necesidades de descontaminación del trabajador, en caso de contar con ellos? | 5.5 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 2.2.2 | Verificar que se mantienen con orden y limpieza permanentes, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla: | 7.1.1 |  | 👁‍🗨
|  | * Las áreas de trabajo. | 7.1.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
|  | * Los pasillos exteriores a los edificios. | 7.1.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
|  | * Los estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo. | 7.1.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 3 | 0 | 0%
| 2.3 | Medidas de seguridad de áreas y elementos estructurales | [6 empty] | 0%
| 2.3.1 | ¿Son utilizados para los fines que fueron destinados los elementos estructurales, tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, dispuestos para soportar cargas fijas o móviles? | 7.1.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.3.2 | ¿Se evalúa si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas, de requerirse un cambio de uso y, en su caso, se hacen las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo? | 7.1.5 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
| 2.3.3 | ¿Soportan los edificios y elementos estructurales del centro de trabajo las cargas fijas o móviles, de acuerdo con la naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto? | 7.1.6 | 📖 |  |  | x
| 2.3.4 | ¿Se consideran para determinar el soporte de cargas fijas y móviles en los edificios y elementos estructurales del centro de trabajo, las condiciones normales de operación y los eventos tanto naturales como incidentales que puedan afectarlas? | 7.1.6 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
| 2.4 | Medidas de seguridad para techos, paredes y pisos | [6 empty] | 0%
| 2.4.1 | Verificar que los techos del centro de trabajo cumplen con: | 7.2 |  | 👁‍🗨
| 2.4.1 | * Ser de materiales tales que protejan de las condiciones ambientales externas. | 7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.1 | * Utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, sólo si fueron diseñados o reconstruidos para estos fines. | 7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.1 | * Permitir la salida de líquidos. | 7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.1 | * Soportar las condiciones normales de operación. | 7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0%
| 2.4.2 | Verificar que las paredes del centro de trabajo cumplan con: | 7.3 |  | 👁‍🗨
| 2.4.2 | * Mantenerse con colores que eviten la reflexión de la luz, cuando se trate de las caras interiores, para no afectar la visión del trabajador. | 7.3 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.2 | * Utilizarse para soportar cargas sólo si fueron destinadas para estos fines. | 7.3 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.2 | * Contar con medidas de seguridad, tales como protección y señalización de las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de dos metros de altura hacia el otro lado de la pared por las que haya peligro de caídas para el trabajador. | 7.3 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 3 | 0 | 0%
| 2.4.3 | Verificar que cumplen los pisos del centro de trabajo con los siguientes requerimientos: | 7.4 |  | 👁‍🗨
| 2.4.3 | * Mantenerse en condiciones para no generar riesgos de trabajo, de acuerdo con el tipo de actividades que se desarrollan. | 7.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.3 | * Mantenerse de manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. | 7.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.3 | * Ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas. | 7.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.3 | * Contar con protecciones como cercas provisionales o barandales desmontables, de una altura mínima de 90 centímetros, u otro medio que proporcione protección, cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se requiera la abertura. | 7.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.4.3 | * Contar con señalización donde existan riesgos tales como cambio de nivel, o por las características de la actividad o del proceso que en el se desarrollen. | 7.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 5 | 0 | 0%
| 2.5 | Medidas de seguridad para escaleras | [6 empty] | 0%
| 2.5.1 | Verificar que las escaleras cumplen con: | 7.5 |  | 👁‍🗨
| 2.5.1 | * Tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto y, en ese caso, estar señalizadas para prohibir la circulación simultanea en contra flujo | 7.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.1 | * Tener los descansos al menos 56 centímetros las de tramos rectos utilizadas en un solo sentido de flujo a la vez, y al menos 90 centímetros para las de ancho superior. | 7.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.1 | * Tener las huellas de las escaleras rectas el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura con una variación máxima de ± 0.5 centímetros. | 7.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.1 | * Tener las escaleras con cambios de dirección o en las denominadas de caracol el peralte siempre de la misma altura. | 7.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.1 | * Tener las huellas de los escalones en sus tramos rectos una longitud mínima de 25 centímetros de área de contacto y no mayor a 23 centímetros el peralte. | 7.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.1 | * Tener redondeadas las orillas de los escalones de las escaleras (sección roma o nariz roma). | 7.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.1 | * Ser mayor a 200 centímetros la distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo, o cualquier superficie superior. | 7.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.1 | * Contar las huellas de los escalones con materiales antiderrapante. | 7.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 8 | 0 | 0%
| 2.5.2 | Verificar que las escaleras de emergencia exteriores del centro de trabajo cumplan con las siguientes caracteristicas: | 7..5.1 |  | 👁‍🗨
| 2.5.2 | * Ser de diseño recto. | 7..5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.2 | * Contar con puertas de acceso que abran en la dirección normal de salida de las personas. | 7..5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.2 | * Estar diseñadas para drenar con facilidad los líquidos que en ellas pudieran caer y evitar su acumulación. | 7..5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.2 | * Contar con pisos y huellas resistentes y de material antiderrapante y, en su caso, con descansos. | 7..5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.2 | * Ser de diseño tal que al accionarlas las haga descender hasta el suelo, en el caso de contar con escaleras plegables en el piso inferior. | 7..5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.2 | * Estar señalizadas en sus accesos. | 7..5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.2 | * Tener acceso a las escaleras en cada piso a través de una puerta de salida que se encuentre al mismo nivel. | 7..5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 7 | 0 | 0%
| 2.5.3 | Verificar que las puertas de acceso de las escaleras de emergencia cumplen los siguientes requerimientos con: | 7.5.1 |  | 👁‍🗨
| 2.5.3 | * Contar con cerrojos que abran fácilmente desde adentro. | 7.5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.3 | * Tener un mecanismo de cierre automático que permita el libre flujo de las personas durante una emergencia. | 7.5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.3 | * Ser operadas en todo momento sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen su accionamiento. | 7.5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.3 | * Recibir mantenimiento en las puertas de acceso a las salidas de emergencia al menos cada seis meses. | 7.5.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0%
| 2.5.4 | Verificar que las escaleras del centro de trabajo que tienen barandales con espacios abiertos por debajo de ellos cumplan con: | 7.5.2 |  | 👁‍🗨
| 2.5.4 | * Tener al menos una baranda dispuesta paralelamente a la inclinación de la escalera. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | * Estar el pasamanos a una altura de 90 centímetros, con una variación no mayor a ±10 centímetros. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | * Estar colocadas las barandas a un a distancia intermedia entre el barandal y la paralela formada con la altura media del peralte de los escalones. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | * Estar colocados los balaustres cada cuatro escalones, en caso de que exista baranda. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | * Tener balaustres en cada escalón en caso de no contar con baranda. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | * tener pasamanos continuos, lisos y pulidos? | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | * Tener pasamanos fijados por medio de anclas aseguradas en la parte inferior, en caso de que estén sujetos a la pared. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | * Tener las anclas empotradas en la pared y con longitud suficiente para que exista un espacio libre de por lo menos cuatro centímetros entre los pasamanos y la pared o cualquier saliente, sin interrumpir la continuidad de la cara superior y el costado del pasamanos, de tener pasamanos fijado por anclas. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | * Contar con un barandal intermedio y uno en los extremos, en escaleras con un ancho de tres metros o mayor. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.5.4 | *Contar al menos con un pasamanos en escaleras cubiertas con muros en sus dos costados. | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 10 | 0 | 0%
| 2.5.5 | ¿Cuenta la edificación con escaleras o rampas peatonales que comuniquen entre nivel y nivel todos sus niveles, aun cuando existan elevadores o escaleras eléctricas? | 7.5.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 2.6 | Medidas de seguridad para rampas | [6 empty] | 0%
| 2.6.1 | Verificar las siguientes medidas en las rampas del centro de trabajo: | 7.6.1 |  | 👁‍🗨
| 2.6.1 | * Qué las cargas que por ellas circulen no sobrepasen la resistencia para la que fueron destinadas. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * No tener deformaciones que generen riesgos a los transeúntes o vehículos que por ellas circulen, sin importar si son fijas o móviles. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Indicar la capacidad de carga máxima en las rampas móviles. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Tener una pendiente máxima de 10%, en caso de utilizarse para el tránsito de trabajadores, y de 17% si son utilizadas para mantenimiento, considerando como pendiente el cociente de la altura desde el nivel inferior a la superior, medida sobre la vertical en centímetros entre la longitud de la proyección horizontal del plano de la rampa. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Tener el ancho suficiente para ascender y descender sin que se presenten obstrucciones en el tránsito de los trabajadores. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Ser de un ancho 60 centímetros mayor al ancho del vehículo más grande que circule por la rampa, cuando estén destinadas al tránsito de vehículos. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Contar con barandal de protección lateral, cuando la altura entre el nivel superior e inferior exceda de 150 centímetros. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Tener al menos un pasamanos, cuando se encuentren cubiertas por muros en sus dos costados. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Tener una distancia libre mayora 200 centímetros, medida desde cualquier punto de la rampa al techo, o cualquier otra superficie superior sobre la vertical del punto de medición. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Ser al menos 30 centímetros mayor a la altura del vehículo más alto que circule por ellas, cuando están destinadas al tránsito de vehículos. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.6.1 | * Contar en las partes abiertas con zoclos de al menos 10 centímetros o cualquier otro elemento físico que cumpla con la función de protección. | 7.6.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 11 | 0 | 0%
| 2.7 | Medidas de seguridad para escalas fijas y móviles | [6 empty] | 0%
| 2.7.1 | Verificar que las escalas fijas del centro de trabajo cumplen con las siguientes características: | 7.7.1 |  | 👁‍🗨
| 2.7.1 | * Ser de materiales cuya resistencia mecánica sea capaz de soportar las cargas de las actividades para las que son destinadas y estar protegidas, en su caso, de las condiciones ambientales. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | *Disponer de anclajes suficientes para soportar el peso de los trabajadores que las utilicen. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Contar con indicaciones sobre la restricción de su uso. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener un ancho mínimo de 40 centímetros, y cuando su altura sea mayor a 250 centímetros el ancho mínimo será de 50 centímetros. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener una distancia no mayor de 38 centímetros entre peldaños. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener una separación entre el frente de los peldaños y los objetos más próximos al lado del ascenso de por lo menos 75 centímetros. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener una distancia de al menos 20 centímetros entre los peldaños y objetos sobresalientes en el lado opuesto al de ascenso. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener espacios libres de por lo menos 18 centímetros, medidos en sentido transversal y hacia afuera en ambos lados de la escala fija. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener una inclinación entre 75 y 90 grados desde la parte opuesta a la de ascenso, con respecto al piso. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Contar con protección circundante de un diámetro de dimensiones tales que permita el ascenso y descenso de los trabajadores de forma segura a partir de 200 centímetros, con una variación de ± 20 centímetros del piso y, al menos, hasta 90 centímetros por encima del último nivel o peldaño al que se asciende. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Permitir el uso de dispositivos de seguridad, tales como línea de vida, cuando la altura sea mayor a 6 metros. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener descansos por lo menos cada10 metros de altura, a excepción de las escalas fijas de las chimeneas. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Contar en los descansos con barandales de protección lateral, con una altura mínima de 90 centímetros, intercalando las secciones, a excepción de las escalas de las chimeneas. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener las estructuras laterales para el soporte de los peldaños prolongadas al menos 90 centímetros por encima del último nivel de acceso de la escala, en caso de contar con ellas. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.1 | * Tener continuas las estructuras laterales para el soporte de los peldaños y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitan el ascenso y descenso seguro, en su caso. | 7.7.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 15 | 0 | 0%
| 2.7.2 | Verificar que las escalas fijas del centro de trabajo, cuyos peldaños sean alcayatas incrustadas o soldadas de forma alternada a ambos costados en los postes que soportan cables de telefonía o de energía eléctrica, cumplan con: | 7.1.1 |  | 👁‍🗨
| 2.7.2 | * Ser de materiales resistentes a la corrosión y resistencia mecánica suficiente para soportar el peso del trabajador. | 7.1.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.2 | * Tener una distancia no superior a 90 centímetros entre alcayatas de un mismo costado, de tal manera que entre alcayatas alternadas las distancias sean iguales o menores a 45 centímetros. | 7.1.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.2 | * Sobresalir al menos 20 centímetros del lugar empotrado o soldado, para soportar al trabajador. | 7.1.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.2 | * Ser lisas para evitar daños en las manos de los trabajadores. | 7.1.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0%
| 2.7.3 | Verificar que las escalas móviles o escaleras portátiles del centro de trabajo cumplen con las siguientes características: | 7.7.2 |  | 👁‍🗨
| 2.7.3 | * tener un ancho mínimo de 40 centímetros, una distancia entre peldaños no mayor a 38 centímetros y espacios libres de por lo menos 18 centímetros. | 7.7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.3 | * asegurar que éstas sean capaces de soportar las cargas máximas a las que serán sometidas y ser compatibles con la operación a la que se destinen, en caso de contar con correderas y guías para su desplazamiento. | 7.7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.3 | * prever en su uso que la inclinación cumpla con que la separación del punto de apoyo de la escalera en su base con respecto a la vertical, corresponda a una distancia mínima equivalente de un peldaño por cada cuatro peldaños de altura. | 7.7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.3 | * permitir su uso siempre y cuando existan condiciones de seguridad en su estructura, peldaños completos y fijos, libres de cualquier producto que los haga resbalosos y materiales antiderrapantes en los apoyos y peldaños. | 7.7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.3 | * estar aisladas en sus apoyos y peldaños para la realización de trabajos eléctricos, en caso de ser de material metálico. | 7.7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.7.3 | * contar con elementos que eviten el deslizamiento de su punto de apoyo, o en su caso anclarse o sujetarse. | 7.7.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 6 | 0 | 0%
| 2.8 | Medidas de seguridad para puentes y plataformas elevadas | [6 empty] | 0%
| 2.8.1 | Verificar que los puentes y plataformas elevadas cumplen con las siguientes caracteristicas: | 7.8 |  | 👁‍🗨
| 2.8.1 | * Tener barandales de al menos 90 centímetros con una variación de ± 10 centímetros de altura cuando están abiertos en sus costados. | 7.8.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.8.1 | * Tener una distancia libre igual o mayor a 200 centímetros medida sobre la superficie del piso de los pasadizos o plataformas elevadas por los que circulan trabajadores y el techo, o cualquier superficie superior. | 7.8.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
| 2.9 | Medidas de seguridad para el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial | [6 empty] | 0%
| 2.9.1 | Verificar que los sistemas de ventilación artificial cumplan los suiguientes requerimientos: | 8.1 y 8.2 |  | 👁‍🗨
| 2.9.1 | * Iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores para permitir la purga de los contaminantes. | 8.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.9.1 | * Asegurar que el aire que se extrae no contamine otras áreas en donde se encuentren laborando otros trabajadores. | 8.1 y 8.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
| 2.1 | Medidas de seguridad para el tránsito de vehículos | [6 empty] | 0%
| 2.10.1 | ¿Tienen las puertas de las áreas para el tránsito de vehículos un ancho superior al del vehículo más grande que circule por ellas? | 9.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.10.2 | ¿Cuentan las áreas para el tránsito de vehículos con un pasillo señalizado con franjas amarillas que permita el tránsito seguro del trabajador, cuando las puertas se destinan simultáneamente al tránsito de vehículos y trabajadores? | 9.1 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
| 2.10.3 | ¿Cuentan con señalamientos de prohibición las áreas que no son para el tránsito simultáneo de vehículos y trabajadores? | 9.2 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 2.10.4 | Revisar que se encuentren delimitadas o señalizadas: | 9.3 y 9.4 |  | 👁‍🗨
|  | * Las áreas internas de tránsito de vehículos, así como las de carga y descarga. | 9.4 |  | 👁‍🗨 |  | x
|  | * Las áreas externas de tránsito de vehículos. | 9.3 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
| 2.10.5 | Verificar que para el tránsito de ferrocarriles en las instalaciones del centro de trabajo se cumplan los siguientes requerimientos: | 9.5, 9.6 y 9.7 |  | 👁‍🗨
| 2.10.5 | * Se cuenta con señalamientos, barreras, guarda barreras o sistemas de aviso audibles o visibles para el control del riesgo en sus cruces. | 9.5 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.10.5 | * Se mantiene nivelado el piso de ambos lados de los cruceros para permitir el tránsito libre de los vehículos y evitar que queden detenidos sobre las mismas. | 9.6 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.10.5 | * Se tienen señalizados los cambiavías para ubicar su posición, en caso de contar con ellos. | 9.7 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.10.5 | * Se cuenta con dispositivos de seguridad en los árboles de cambio para que sólo personal autorizado pueda operarlos. | 9.7 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0%
| 2.10.6 | Verificar que las operaciones de carga y descarga de vehículos cumplen con los siguientes puntos: | 9.8 |  | 👁‍🗨
| 2.10.6 | * Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos, cuando éstos se encuentren detenidos. | 9.8 |  | 👁‍🗨 |  | x
| 2.10.6 | * Bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados del vehículo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando estén siendo cargados o descargados trailers o auto tanques. | 9.8 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
| 2.10.7 | ¿Se encuentra señalizada la velocidad máxima de circulación en las zonas de carga y descarga, en patios de maniobras, establecimientos y otras áreas para que sea segura la circulación de trabajadores, personal externo y vehículos? | 9.9 |  | 👁‍🗨 |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 3 Capacitación e información | [7 empty] | 0%
| 3.1 | ¿Se proporciona información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realizan sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores? | 5.6 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 4 Registros administrativos | [7 empty] | 16.67%
| 4.1 | ¿Se registran los resultados de las verificaciones oculares en bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene? | 5.2 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 4.2 | ¿Contienen los resultados de las verificaciones oculares: | 5.2 | 📖
| 4.2 | * las fechas en que se realizaron? | 5.2 | 📖 |  |  | x
| 4.2 | * el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada? | 5.2 | 📖 |  |  | x
| 4.2 | * en su caso, el tipo de condición insegura encontrada? | 5.2 | 📖 |  |  | x
| 4.2 | * en su caso, el tipo de reparación realizada? | 5.2 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0%
| 4.3 | ¿Se registran en una bitácora los resultados de las verificaciones oculares realizadas posteriormente a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños al centro de trabajo? | 5.3 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 4.4 | ¿Contienen los registros de las acciones que se realizan derivadas de las verificaciones oculares realizadas posteriormente a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños al centro de trabajo: | 5.3 | 📖
| 4.4 | * el tipo de evento? | 5.3 | 📖 |  |  | x
| 4.4 | * los resultados de las verificaciones realizadas? | 5.3 | 📖 |  |  | x
| 4.4 | * las acciones correctivas realizadas? | 5.3 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 3 | 0 | 0%
| 4.5 | ¿Se cuenta con un registro de los mantenimientos realizados a las puertas de acceso de las escaleras de emergencia exteriores que contenga al menos las fechas de realización, tipo, nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad? | 7.5.1 | 📖 |  |  | x
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| 4.6 | ¿Están registrados en bitácoras y se conservan por un año los resultados de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo o correctivo del sistema de ventilación artificial? | 8.3 | 📖 |  | x
[6 empty] | 1 | 0 | 0 | 100%
|  | RESUMEN DE CUMPLIMIENTO | %
|  | Programas | NA
Medidas de Seguridad
|  | 2.1 Medidas generales | 28.57%
|  | 2.2 Medidas de seguridad de orden y limpieza | 0%
|  | 2.3 Medidas de seguridad de áreas y elementos estructurales | 0%
|  | 2.4 Medidas de seguridad para techos, paredes y pisos | 0%
|  | 2.5Medidas de seguridad para escaleras | 0%
|  | 2.6 Medidas de seguridad para rampas | 0%
|  | 2.7 Medidas de seguridad para escalas fijas y móviles | 0%
|  | 2.8 Medidas de seguridad para puentes y plataformas elevadas | 0%
|  | 2.9 Medidas de seguridad para el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial | 0%
|  | 2.10 Medidas de seguridad para el tránsito de vehículos | 0%
|  | 3 Capacitación e información | 0%
|  | 4 Registros administrativos | 16.67%
|  | Cumplimiento Global | 3.77%