## NOM-025
NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
Indicador |  | Tipo de Verificación | Criterio de Aceptación. |  | Cumple |  |  | Observaciones
[5 empty] | S | N | NA
1 Estudios | [7 empty] | 0%
1.1 | El patrón cumple cuando presenta el reporte del estudio, con al menos: | 5.7 y 12.1 . | 📖
1.1 | • El informe descriptivo de las condiciones normales de operación, en las cuales se realizó la evaluación de los niveles de iluminación, incluyendo las descripciones del proceso, instalaciones, puestos de trabajo y el número de trabajadores expuestos por área y puesto de trabajo. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • La distribución del área evaluada, en el que se indique la ubicación de los puntos de medición. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • Los resultados de la evaluación de los niveles de iluminación indicando su incertidumbre. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • La comparación e interpretación de los resultados obtenidos, contra lo establecido en las Tablas 1 y 2 de los Capítulos 7 y 9 respectivamente. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • La hora en que se efectuaron las mediciones. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • El programa de mantenimiento. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • La copia del documento que avale la calibración del luxómetro expedida por un laboratorio acreditado y aprobado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y que cumpla con las disposiciones estipuladas en esta Norma. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • La conclusión técnica del estudio. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • Las medidas de control a desarrollar y el programa de implantación. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • El nombre y firma del responsable del estudio. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
1.1 | • Los resultados de las evaluaciones hasta cumplir con lo establecido en las Tablas 1 y 2 de los Capítulos 7 y 9, respectivamente. | 12.1 ( a ) | 📖 |  |  | x
[5 empty] | 0 | 11 | 0 | 0%
2 Medidas de seguridad | [7 empty] | 0%
2.1 | El patrón cumple cuando: | 5.8 | 📖 | 👁‍🗨
2.1 | • Exhibe las evidencias con los elementos y/o mecanismos de difusión para dar a conocer los riesgos a los trabajadores de las áreas o puestos de trabajo con iluminación deficiente, excesiva o que provoque deslumbramiento | 5.8 | 📖 | 👁‍🗨 |  | x
2.1 | • Al realizar la(s) entrevista(s) al personal del centro de trabajo involucrado en las áreas o puestos de trabajo, se constata que identifican los riesgos relacionados con iluminación deficiente, excesiva o que provoque deslumbramiento | 5.8 | 📖 | 👁‍🗨 |  | x
[5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
2.2 | El patrón cumple cuando presenta un programa de mantenimiento que contenga al menos: | 5.10. | 📖
2.2 | • La limpieza de las luminarias | 5.10 ( a ) | 📖 |  |  | x
2.2 | • La ventilación de las luminarias | 5.10 ( b ) | 📖 |  |  | x
2.2 | • El reemplazo de las luminarias cuando dejen de funcionar, o después de transcurrido el número predeterminado de horas de funcionamiento establecido por el fabricante | 5.10 ( c ) | 📖 |  |  | x
2.2 | • Los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por reflexión, así como el efecto estroboscópico | 5.10 ( d ) | 📖 |  |  | x
2.2 | • Los elementos de preencendido o de calentamiento. | 5.10 ( e ) | 📖 |  |  | x
[5 empty] | 0 | 5 | 0 | 0%
2.3 | El patrón cumple cuando, derivado de un recorrido por las instalaciones del centro de trabajo, identifica que existen los sistemas de iluminación de emergencia y éstos están funcionando. | 5.11. |  | 👁‍🗨 |  | x
[5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
3 Reconocimiento, evaluación y control | [7 empty] | 0%
3.1 | El patrón cumple cuando derivado de un recorrido por el centro de trabajo, se comprueba que para las tareas por puesto o área de trabajo, los niveles de iluminación corresponden a los de la Tabla 1 del Capítulo 7. | 5.2. |  | 👁‍🗨 |  | x
[5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
3.2 | El patrón cumple cuando: | 5.3. | 📖
3.2 | Presenta el registro de la información recopilada en el reconocimiento de las áreas y puestos de trabajo. | 8.2 | 📖 |  |  | x
3.2 | El registro contiene al menos la siguiente información técnica y administrativa que haya servido al patrón para seleccionar las áreas y puestos de trabajo evaluadas: | 8.2 | 📖 |  |  | x
3.2 | • Distribución de las áreas de trabajo, del sistema de iluminación (número y distribución de luminarias), así como de la maquinaria y equipo | 8.2 ( a ) | 📖 |  |  | x
3.2 | • Potencia de las lámparas. | 8.2 ( b ) | 📖 |  |  | x
3.2 | • Descripción del área iluminada: colores y tipo de superficies del local o edificio. | 8.2 ( c ) | 📖 |  |  | x
3.2 | • Descripción de las tareas visuales y de las áreas de trabajo de acuerdo con la Tabla 1 del Capítulo 7. | 8.2 ( d ) | 📖 |  |  | x
3.2 | • Descripción de los puestos de trabajo que requieren iluminación localizada. | 8.2 ( e ) | 📖 |  |  | x
[5 empty] | 0 | 7 | 0 | 0%
3.3 | El patrón cumple cuando: | 5.4. y 5.5. | 📖
3.3 | • Presenta las evidencias de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas y puestos de trabajo. | 5.4 | 📖 |  |  | x
3.3 | • La evaluación se realizó de acuerdo a los Capítulos 8 y 9, así como con el apartado 10.4 . | 5.5 | 📖 |  |  | x
[5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0%
3.4 | El patrón cumple cuando: | 5.6. | 📖
3.4 | Si derivado de la evaluación no se identificaron deficiencias o excesos de iluminación en las áreas o puestos de trabajo, por lo que no se aplicaron medidas de control. | 10.1 | 📖 |  |  | x
3.4 | Si derivado de la evaluación se identificaron deficiencias o excesos de iluminación en las áreas o puestos de trabajo, se aplicaron las siguientes medidas de control: | 10.2 | 📖 |  |  | x
3.4 | • Proporcionó mantenimiento a las luminarias. | 10.2 | 📖 |  |  | x
3.4 | • Modificó el sistema de iluminación o su distribución. | 10.2 | 📖 |  |  | x
3.4 | • En su caso, instaló la iluminación complementaria o localizada. | 10.2 | 📖 |  |  | x
3.4 | • Derivado del criterio anterior presenta evidencias de una nueva evaluación donde se constata que las nuevas condiciones de iluminación cumplen con lo establecido en la presente Norma. | 10.2 | 📖 |  |  | x
[5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0%
4 Seguimiento a la salud | [7 empty] | 0%
4.1 | El patrón cumple cuando presenta los exámenes médicos visuales realizados a los trabajadores para agudeza visual, campimetría y de percepción de colores, con una periodicidad anual. | 5.9. | 📖 |  |  | x
[5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0%
| RESUMEN DE CUMPLIMIENTO | %
| 1 Estudios | 0%
| 2 Medidas de seguridad | 0%
| 3 Reconocimiento, evaluación y control | 0%
| 4 Seguimiento a la salud | 0%
| Cumplimiento Global | 0%
Note on F6: El estudio podrá ser realizado por un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado.
Note on F41: El reconocimiento aplica para aquellas áreas o tareas visuales que de acuerdo a la Tabla 1 del Capítulo 7. El requerimiento podrá ser realizado por un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado.
Note on F51: La evaluación aplica para aquellas áreas o tareas visuales que de acuerdo a la Tabla 1 del Capítulo 7. El documento que se puede presentar es el mismo que se genera al cumplir el Capítulo 12 (reporte del estudio).
Note on F56: Los aspectos a considerar para las medidas de control, pueden ser: • Evitar el deslumbramiento directo o por reflexión al trabajador; • Seleccionar un fondo visual adecuado a las actividades de los trabajadores; • Evitar bloquear la iluminación durante la realización de la actividad, y • Evitar las zonas donde existan cambios bruscos de iluminación. • Los dos últimos criterios de aceptación sólo aplicarán cuando el patrón determine que requiere de iluminación complementaria o localizadas
Note on F66: Esta disposición aplica para los casos en que los trabajadores desarrollen sus actividades en zonas identificadas como de alto riesgo, cuyas actividades tengan una exigencia visual elevada. El médico puede ser interno o externo como lo establece la NOM-030-STPS-2006.: